### 四川师大置业发展有限公司

### 学子超市桃李店装修询价邀请函

根据公司的相关规定，公司决定对学子超市桃李店装修进行询价采购，欢迎具备相关资质的服务商参与。

请按本项目《报价表》要求进行报价，报价不得高于5万元(不含5万元），加盖单位公章后请于以下时间、地点进行报送。

报送时间：2020年1月13日上午10：00时前。

报送地点：成都市锦江区静安路5号（四川师范大学第八教学楼5楼506） 联 系 人：应吉川

联系电话：028-84769133   18090773585

附件：报价表

四川师大置业发展有限公司

2020年1月8日

### 四川师大置业发展有限公司

### 学子超市桃李店装修报价表

（人民币：元）

| 序号 | 项目内容 | 报价 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 四川师大置业发展有限公司 ### 学子超市桃李店装修报价表 |  | 1、投标人必须提交的以下文件：营业执照、资质证书、类似业绩等。 2、该报价为包干价（含税，开专票）。 3、付款方式：合同签订后付合同金额30%（需按要求开具发票），完成后付30%（需按要求开具发票），验收合格后30%（需按要求开具发票），余款一年后无质量问题，一次付清（详见合同）。 |
| 合 计 |  | 小写： 元 ，大写： 元 |  |

服 务 商：                                  （盖章）

联 系 人：                  （签字）  联系电话：

日期：        年    月    日

注：1、密封报价；

2、本项目投标报价后视为服务商已对该店进行过现场勘察；

3、报价表中的报价包含此报价为包干价，包含税金、规费、管理费等。

4、工程量清单如下（附后）。

| 学子超市桃李店维修报价表(**公司） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 | 工程量 | 单价/元 | 总价/元 | 施工内容 |
| 原灯具、线路拆除和检修 | 1 |  |  | 原灯具、线路拆除，线路检查、整改。 |
| 玻璃门、拉闸门、横梁拆除 | 1 |  |  | 原玻璃门、拉闸门、横梁拆除。 |
| 吊顶 | 180㎡ |  |  | 1.钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，双向吊点，中距900~1200 2.Φ8吊杆，双向吊点，中距900~1200 3.专用50型轻钢配套龙骨，中距900~1200 4.专用卡式次龙骨，中距＜300*600 5.材料共样由业主确认 6.其它：满足设计及规范要求，灯具处龙骨加强及灯所占面积综合考虑进综合单价。 7.含吊顶所需所有主材和辅材。 |
| 乳胶漆墙面 | 70㎡ |  |  | 1.基层清理、墙面修补、瓷砖拆除等； 2.满刮腻子灰一遍找平，再刮成品腻子一遍，磨平； 3.面喷白色多乐士乳胶漆两遍。 4.70㎡为乳胶漆面积。 |
| 综合布线 | 180㎡ |  |  | 1.综合布线，包含照明、冰箱、空调、插座、网络线等。 2.型号、规格：具体由现场安装确定 3.敷设方式：穿管、穿桥架(线槽)敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4.其他：满足设计及规范要求 |
| LED灯管 | 90盏 |  |  | 1.包含LED灯管及安装费。 2.型号、规格：长度综合考虑 3.安装方式：吊装或根据实际情况选择安装方式及安装高度进行安装 4.其他：满足设计及规范要求 |
| 玻璃门 | 8m2 |  |  | 1.门类型:玻璃门（玻璃≥12MM，带门套、五金、门锁） 2.框材质、外围尺寸:各种规格综合考虑 3.扇材质、外围尺寸:详设计图 4.其它要求:包含五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 |
| 彩钢瓦屋面卷材防水 | 20㎡ |  |  | 1.4mm厚聚酯胎SBS-II改性乳化沥青防水卷材 2.综合单价包含刷其他辅料等 3.其他满足规范要求 |
| 开关、插座及监控设备安装 | 1项 |  |  | 1.包含：开关、插座及监控设备安装，开关和插座数量需满足店内照明灯的分组要求。 2.型号、规格：满足设计、规范及使用要求 3.安装方式：工作台安装，安装高度满足设计及规范要求 4.其他：满足设计及规范要求 |
| 建渣清运、完工保洁 | 1项 |  |  | 包含所有建渣清运以及保洁 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公司名称（盖章）： |
|  |  |  |  | 时间： |